УТВЕРЖДАЮ

Глава Битюг-Матреновского

сельского поселения

___________    Н.А.Колбасина

«____» _________ 2021 г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населенного пункта* | Битюг-Матреновка |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Битюг-Матреновское |
| Наименование муниципального района | Эртильский |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Воронежская |

Краткое описание населенного пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 4,4 |
| 2 | Численность, постоянно зарегистрированного населения, чел. | 587 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 970 |
| 4 | Общая протяженность участка(ов) границы населенного пункта с лесным массивом, км. | 0,94 |
| 5 | Общая площадь лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, км | 0 |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке), ед. | нет |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным массивом, мин. | 20 |

* Паспорт составляется на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров, включая садовые некоммерческие товарищества. Паспорт пожарной безопасности в отношении садового некоммерческого товарищества наряду с главой органа местного самоуправления утверждается председателем садового некоммерческого товарищества.

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин. | Техника в расчете (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-Матреновка | ДПК с. Щ.Пески | 20 | 25 | АРС-14 | - | 5 1 |  |
|  | 59 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Воронежской области | 25 | 30 | 2-АЦ 40 (131); | 1- АЦ 40(130) | 51/11 |  |
|  | ПЧ-83 с. Щучье | 13 | 17 | Зил - 131 | АРС-14 | 22 5 |  |
|  | ДПК с. Б-Самовец | 7 | 10 | АРС-14 | - | 5 1 |  |
|  | ДПК п. Первомайский | 35 | 40 | АРС-14 | - | 5 1 |  |
|  | ДПК Буравцовка | 50 | 60 | АЦ-40 (Урал) | - | 5 1 |  |
|  | 49ПСЧ1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Воронежской области | 42 | 45 | 1-АЦ 40 (131); | 1-АЦ 40 (130); | 51 11 |  |

Показатели и критерии готовности населенного

пункта к летнему пожароопасному периоду

| № п/п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется отсутствует) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесными массивом | имеется |  |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным массивом | имеется |  |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары опавших листьев и т.п. | имеется |  |
| 4 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | не имеется |  |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |  |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеется |  |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны и т.п. отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности. Расположенные в пределах 500 м. от любого строения населенного пункта) | имеется |  |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется частично |  |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды на цели пожаротушения. |  | Не имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к летнему пожароопасному периоду. |  | не имеется |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним. |  | не имеется |
| 12 | Наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта. |  | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование. |  | не имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, спецмаски, краги, топоры, лопаты и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований. |  | частично имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к летнему пожароопасному периоду. |  | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта. |  | имеется |

Вывод о готовности населенного пункта

к наступлению летнего пожароопасного периода:

село  Битюг-Матреновка

(полное наименование населенного пункта)

ГОТОВ  к летнему пожароопасному сезону*